Сравнительная таблица характеристик ворот DYNACO (по применению)

| Установка | Модель | Назначение | Ветровая нагрузка | Макс. размер, мм | Скорость открытия, м/сек | Скорость закрытия, м/сек | Min. ресурс, циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внутри помещений | М2 Compact | торговля, склад, промышленность | до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) * | 5,500 х 5,500 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1,000,000 |
|  | М2 Freezer -30ºC | спец. ворота для холодильных и морозильных камер | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) | 4,500 х 4,500 | 2,4 | 1,2 | 1,000,000 |
|  | М2 Emergency Exit | спец. ворота с аварийным выходом | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) * | 5,500 х 5,500 | 1,2 | 0,6 | 1,000,000 |
|  | М3 Compact | торговля, склад, промышленность | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) * | 11,000 х 5,500 ** | 0,8 | 0,4 | 1,000,000 |
|  | D-311 LF | торговля, склад, промышленность | до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) * | 4,000 х 4,000 | 1,2 | 0,5 | 1,000,000 |
|  | D-311 LF Cleanroom | спец. ворота для максимальной изоляции | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) * | 4,000 х 4,000 | 1,2 | 0,5 | 1,000,000 |
|  | D-313 LF | торговля, склад, промышленность | до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) * | 3,500 х 3,500 | ± 2,7 | 0,5 | 1,000,000 |
|  | D-313 LF Cleanroom | спец. ворота для максимальной изоляции | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) * | 3,500 х 3,500 | ± 2,7 | 0,5 | 1,000,000 |
|  | D-313 LF Emergency Exit | спец. ворота с аварийным выходом | до 300Па (скорость ветра до 70км/ч) * | 3,500 х 3,500 | ± 2,7 | 0,5 | 1,000,000 |
| внутри и снаружи помещений | М2 Power | торговля, склад, промышленность | до 700Па (скорость ветра до 110км/ч) * | 5,500 х 5,500 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1,000,000 |
|  | М2 All Weather | торговля, склад, промышленность | до 1000Па (скорость ветра до 140км/ч) * | 5,500 х 5,500 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1,000,000 |
|  | М3 Power | торговля, склад, промышленность | до 450Па (скорость ветра до 90км/ч) * | 9,000 х 5,500 ** | 0,8 | 0,4 | 1,000,000 |
|  | М3 All Weather | торговля, склад, промышленность | до 700Па (скорость ветра до 110км/ч) * | 8,000 х 5,500 ** | 0,8 | 0,4 | 1,000,000 |

*  - указана ветровая нагрузка для макс. размера. При уменьшении ширины ворот – допустима большая ветровая нагрузка (см. техническое описание моделей ворот)

**  - больший размер по запросу